# Energetikai audit

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján

# Almafa & Társa kft

Tartalomjegyzék

1.Vezetői összefoglaló	3

2.Vállalkozás bemutatása	4

3.Fogyasztási adatok	5

4.Mérési hálózatok	6

5.Költségek kalkulációja	7

6.Pénzügyi környezet kalkuláció	9

7.Épületek energetikai értékelése	11

7.1.Épületfizikai értékelés	11

${subheading_building_heating}	11

${subheading_building_hmv}	11

${subheading_building_lighting}	11

${subheading_building_cooling}	11

${subheading_building_hvac}	11

8.Szállítás energetikai értékelése	13

${technology_title}	14

${technology_offset_index}.A fogyasztások felosztása	15

${technology_offset_2_index}.Energia teljesítmény mutató meghatározása	16

${technology_offset_3_index}.Javaslatok és források	17

# 1.Vezetői összefoglaló

A Almafa & Társa kft mindamellett, hogy eleget kíván tenni a számára is kötelezően előírt, az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben foglalt energetikai auditálási kötelezettségeinek, egyúttal a hosszabb távú céljainak elérése érdekében meg kívánja vizsgálni, hogy jelenlegi magyarországi telephelyein milyen energetikai fejlesztési potenciálok találhatóak. A Balajti Energetika Kft. ezen veszteségfeltáró auditálási feladatra adott ajánlatával elnyerte a munkát, az alábbi tanulmány ezen elkészült energiahatékonysági audit írásos dokumentációja.

A Almafa & Társa kft az 2025.01.01 - 2025.12.31 időszakban az alábbi fogyasztásokat realizálta:

| Energiahordozó | Épület | Tevékenység | Szállítás | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szén | 0,00 m³ | 314 000,00 m³ | 0,00 m³ | 314 000,00 m³ |

A Almafa & Társa kft vizsgálata alapján az auditor az alábbi megtakarítási potenciálokat találta:

# 2.Vállalkozás bemutatása

A(z) Almafa & Társa kft-t 2021-ban/ben alapították, 30%-ban külföldi  tulajdonban álló vállalkozás.  Fő tevékenysége a Gyümölcs-, zöldséglé gyártása. Székhelye a  6000 Kecskemét, Almafa utca 14. alatt van.

A 2024 év adatai alapján az alkalmazotti létszáma 50 fő, a 2024 évi árbevétele 2.450.000 eFt volt. Az audit készítésének idején a telephely(ek)en az alábbi tevékenységek és munkarendek kerültek megállapításra:

|  | 1011 Budapest, aaa; Teszt telephely 1 |  |
| --- | --- | --- |
| ${function_shift_row#1#1} | Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése | Általános munkarend (hétköznap, fix 8-16:30/9-17:30) |
| ${function_shift_row#1#2} | Rostnövénytermesztés | Folyamatos munkarend (hétvégével, éjszakával, leállás nélkül) |

|  | 1015 Budapest, egaga; Teszt telephely 2 |  |
| --- | --- | --- |
| ${function_shift_row#2#1} | Dohánytermesztés | Általános munkarend (hétköznap, fix 8-16:30/9-17:30) |
| ${function_shift_row#2#2} | Szőlőtermesztés | 24/48 órás készenléti munkarend |

# 3.Fogyasztási adatok

A Almafa & Társa kfta vizsgálati időszakban (2025.01.01 - 2025.12.31) mért energiafogyasztási adatait az alábbi táblázatok foglalják össze:

| Telephely: ${consumption_complex_name#1} |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hónap | Energiahordozó | Fogyasztás |
| ${consumption_month#1} | ${consumption_carrier#1} | ${consumption_amount#1} |

# 4.Mérési hálózatok

A Almafa & Társa kft az alábbi mérőkkel, illetve számított fogyasztásokkal rendelkezik:

| Főmérő | Almérői | Fogyasztás |
| --- | --- | --- |
| ${network_mainstanding#1} | ${network_subto#1} | ${network_consumption#1} |

# 5.Költségek kalkulációja

A Almafa & Társa kft energiaköltségeinek vizsgálata során az alábbi tényértékeket tudtuk rögzíteni:

Az energiaköltségek vizsgálata során <BÜNTETÉS ÖSSZEGE> Ft összeget tártunk fel, mint felelős gazdálkodással és odafigyeléssel megtakarítható költség. A költségek vizsgálatából az energiahordozók fajlagos értékei:

Megtérülési számításainkban a földgáz és villamos energia esetében az amszterdami földgáz-, és villamosenergia tőzsde aktuálisan legtávolabbi időpontra leköthető egységárait vesszük alapul, egyéb energiahordozók esetében az auditírás időpontjában elérhető piaci egységárral számolunk. Az auditkészítés időpontjában, azaz 2026.09.17-n elérhető legtávolabbi energiahordozó egységárak:

Földgáz: 77,02 EUR/MWh

Villamos energia:  167,18 EUR/MWh.

Az érvényes Euro árfolyam: 364,75 Ft/EURO

Az energiahordozók fajlagos egységárába természetesen be kell, hogy épüljenek egyéb költségek (az auditkészítés időpontjában érvényes, piaci és hatósági árszabások alapján kialakult tapasztalati értékek):

| Földgáz fogyasztással arányos árkalkulációs tételek | Tipikus nagyságrend |
| --- | --- |
| Kereskedői árrés | 2,0 Ft/kWh |
| Tárolási / kiegyenlítési költség | 2,0 Ft/kWh |
| Szállítás / rendszerhasználat | 7,5 Ft/MWh |
| Jövedéki adó + egyéb | 1,5 Ft/MWh |
| Profil / mérlegkör költség | 2,0 Ft/MWh |
| Összesen | 15,0 Ft/kWh |

| Villamos energia fogyasztással arányos árkalkulációs tételek | Tipikus nagyságrend |
| --- | --- |
| Kereskedői árrés és finanszírozás | 3,0 Ft/kWh |
| Profilozási és menetrendezési költség | 6,0 Ft/MWh |
| Kiegyenlítőenergia- és mérlegkörköltség | 3,5 Ft/MWh |
| EKR- és egyéb kereskedői kötelezettségek | 3,0 Ft/MWh |
| Rendszerhasználati díjak (átlagos) | 15,0 Ft/kWh |
| Jövedéki adó | 0,415 Ft/kWh |
| Összesen | 30,915 Ft/kWh |

Tehát a számításokban használt földgáz-, és villamos energia nettó fajlagos egységár meghatározása:

28,09 Ft/kWh + 15 Ft/kWh = 43,09 Ft/kWh földgázra,

a villamos energia esetében pedig 60,98 Ft/kWh + 30,915 Ft/kWh =  91,893 Ft/kWh.

# 6.Pénzügyi környezet kalkuláció

Egy energetikai beruházás értékelni szükséges, hogy:

– hogyan alakulnak az energiaárak;

– van-e kockázata, hogy teljesül a tervezett energiamegtakarítás;

– milyen üzemeltetési és karbantartási költségek merülnek fel;

– csökken-e idővel a berendezés/technológia teljesítménye, hatékonysága;

– milyen hosszú a berendezés/technológia élettartama, és lesz-e maradványértéke;

– saját forrásból vagy hitelből történik-e a finanszírozás;

– milyen kockázatot hajlandó vállalni a beruházó;

– és milyen más befektetési lehetőségről mond le a projekt kedvéért.

Teljes, részletekbe menő, érzékenységvizsgálattal támogatott számítási szcenáriókat nem lehetséges egy veszteségfeltáró energetikai audit során végezni, így számításaink során az energiaárak változásával, a tervezett megtakarítás bizonytalanságával, a karbantartási költségek esetleges változásával, teljesítménycsökkenéssel, maradványértékkel nem számolunk.

Az egyszerűsített (a bekerülési költség és az évenként elért energiamegtakarítás összegének egymással történő elosztása) számítások során a 3 éven belüli megtérüléssel járó beruházások esetében nem végzünk NPV és IRR kalkulációt. A 3 év feletti értékek esetében viszont szükséges NPV és IRR kalkuláció.

A pénznek ára és időértéke van, amely kalkulálható. A megfelelő diszkontráta meghatározásához figyelembe venni a finanszírozási költséget, a BUBOR-t, az állampapírhozamokat, az MNB kamatkörnyezetét, valamint a projekt saját kockázatait. Ennek megfelelően súlyozott kamatrátát alkalmazunk.

Kamatráta meghatározása:

𝑟 = 𝑤1 x BUBOR + 𝑤2 x Államkötvény hozam + 𝑤3 x MNB alapkamat + kockázati prémium

w1: 30%

𝑤2: 50%

w3: 20%

Az audit készítésének időpontjában a következő adatok állnak rendelkezésre:

BUBOR = 5%

Államkötvény hozam = 6%

MNB alapkamat: 5%

Számításainkban a kockázati prémiumnak 3%-os értéket veszünk fel (közepes, átlagos kockázat).

A kamatráta az auditírás időpontjában tehát 8.5%.

A megtérülés számításánál NPV-t (nettó jelenértéket), és IRR-t (belső megtérülési rátát) számolunk.

Megtérülés számítása:

NPV=∑(CFt /(1+r)t​​)−Beruházási költség

𝐶𝐹𝑡 = éves cashflow

t = évek száma

A projektek megítélésénél Ha az IRR>r akkor megéri megcsinálni, ha IRR<r, akkor nem.

# 7.Épületek energetikai értékelése

## 7.1.Épületfizikai értékelés

A Almafa & Társa kft az alábbi épületekkel rendelkezik:

${building_listing}

${subheading_building_heating}

${heating_intro}

${heating_listing}

${heating_subtext}

${subheading_building_hmv}

${hmv_intro}

${hmv_listing}

${hmv_subtext}

${subheading_building_lighting}

${lighting_intro}

${lighting_listing}

${lighting_subtext}

${subheading_building_cooling}

${cooling_intro}

${cooling_listing}

${cooling_subtext}

${subheading_building_hvac}

${hvac_intro}

${hvac_listing}

${hvac_subtext}

# 8.Szállítás energetikai értékelése

A Almafa & Társa kft az alábbi járműveket üzemelteti:

${vehicle_listing}

${block_technology}

${technology_title}

${technology_content}

${/block_technology}

${technology_offset_index}.A fogyasztások felosztása

A Almafa & Társa kft az ismertetett rendszerek mért vagy számított fogyasztásai alapján az alábbi energiafogyasztási profillal rendelkezik:

| Energiahordozó | Épület | Tevékenység | Szállítás |
| --- | --- | --- | --- |
| Szén | 0,00 m³ | 314 000,00 m³ | 0,00 m³ |

${technology_offset_2_index}.Energia teljesítmény mutató meghatározása

Minden gazdálkodó szervezet esetében fontos, hogy ne önmagában kerüljön meghatározásra az energiafogyasztás. Az ETM (Energia Teljesítmény Mutató) olyan mérőszám, amely az energiafelhasználást egy releváns teljesítmény jellemzőhöz – például termelési mennyiséghez, alapterülethez vagy üzemórához – viszonyítva teszi mérhetővé és összehasonlíthatóvá az energetikai teljesítményt. A Almafa & Társa kft gazdálkodásában ez a mutató a ${product_name}-ra/re vonatkoztatott fajlagos energia felhasználás. A 2025.01.01 - 2025.12.31 időszak termelés számai az alábbi táblázat szerint alakultak:

${product_listing}

Az indexbe nem kerülnek beleszámításra az Épület és Szállítás jellegű fogyasztások, csak a Tevékenység energiafelhasználásai. Ezek alapján az ETM értéke ${ETM}. Minden jövőbeni, az energiahatékonyságot növelő technológiai beruházást ezen érték javulásában célszerű lemérni.

${technology_offset_3_index}.Javaslatok és források

a)Kapacitás-optimalizálás:

b)Épületenergetikai javaslatok: ${suggestion_a}

c)Épületgépészei javaslatok: ${suggestion_b}

d)Technológiai javaslatok: ${suggestion_c}

e)Szállítás optimalizálás: ${suggestion_d}

f)Alternatív hőtermelési/hűtési javaslatok: ${suggestion_e}

g)Megújuló energiaforrás bevonási javaslatok: Kapacitásbővítés vagy napelem rendszer telepítése javasolt