# Energetikai audit

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján

# Almafa & Társa kft

Tartalomjegyzék

1.Vezetői összefoglaló	3

2.Vállalkozás bemutatása	4

3.Fogyasztási adatok	5

4.Mérési hálózatok	6

5.Költségek kalkulációja	7

6.Pénzügyi környezet kalkuláció	9

7.Épületek energetikai értékelése	11

7.1.Épületfizikai értékelés	11

7.2. Épületek fűtése	11

11

7.3. Világítási rendszerek	11

11

11

8.Szállítás energetikai értékelése	13

9. Technológiai alrendszerek energetikai értékelése	14

10.A fogyasztások felosztása	15

11.Energia teljesítmény mutató meghatározása	16

12.Javaslatok és források	17

# 1.Vezetői összefoglaló

A Almafa & Társa kft mindamellett, hogy eleget kíván tenni a számára is kötelezően előírt, az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben foglalt energetikai auditálási kötelezettségeinek, egyúttal a hosszabb távú céljainak elérése érdekében meg kívánja vizsgálni, hogy jelenlegi magyarországi telephelyén milyen energetikai fejlesztési potenciálok találhatóak. A Balajti Energetika Kft. ezen veszteségfeltáró auditálási feladatra adott ajánlatával elnyerte a munkát, az alábbi tanulmány ezen elkészült energiahatékonysági audit írásos dokumentációja.

A Almafa & Társa kft az 2025.02.01 - 2026.01.31 időszakban az alábbi fogyasztásokat realizálta:

| Energiahordozó | Épület | Tevékenység | Szállítás | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Földgáz | 18 500,00 m³ | 29 500,00 m³ | 0,00 m³ | 48 000,00 m³ |
| Elektromos áram | 0,00 kWh | 450 000,00 kWh | 0,00 kWh | 450 000,00 kWh |
| Szén | 0,00 kg | 285 000,00 kg | 0,00 kg | 285 000,00 kg |

A Almafa & Társa kft vizsgálata alapján az auditor az alábbi megtakarítási potenciálokat találta:

# 2.Vállalkozás bemutatása

A(z) Almafa & Társa kft-t 2021-ban/ben alapították, 30%-ban külföldi  tulajdonban álló vállalkozás.  Fő tevékenysége a Gyümölcs-, zöldséglé gyártása. Székhelye a  6000 Kecskemét, Almafa utca 14. alatt van.

A 2024 év adatai alapján az alkalmazotti létszáma 50 fő, a 2024 évi árbevétele 2.450.000 eFt volt. Az audit készítésének idején a telephely(ek)en az alábbi tevékenységek és munkarendek kerültek megállapításra:

|  | 1024 Budapest, Állomás körtér 24; Telephely |  |
| --- | --- | --- |
| ${function_shift_row#1#1} | Tevékenység: Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása | Munkarend: Általános munkarend (hétköznap, fix 8-16:30/9-17:30) |
| ${function_shift_row#1#2} | Tevékenység: Vasút építése | Munkarend: Többműszakos munkarend (váltott délelőtt/délután/éjszaka) |

# 3.Fogyasztási adatok

A Almafa & Társa kfta vizsgálati időszakban (2025.02.01 - 2026.01.31) mért energiafogyasztási adatait az alábbi táblázatok foglalják össze:

|  | Telephely: Telephely |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hónap | Energiahordozó | Fogyasztás |
| ${consumption_month_row#1#1} | 2025.február | Földgáz | 6,800.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#2} | 2025.február | Elektromos áram | 32,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#3} | 2025.február | Szén | 18,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#4} | 2025.március | Földgáz | 6,200.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#5} | 2025.március | Elektromos áram | 31,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#6} | 2025.március | Szén | 17,500.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#7} | 2025.április | Földgáz | 4,800.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#8} | 2025.április | Elektromos áram | 33,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#9} | 2025.április | Szén | 21,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#10} | 2025.május | Földgáz | 3,200.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#11} | 2025.május | Elektromos áram | 35,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#12} | 2025.május | Szén | 23,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#13} | 2025.június | Földgáz | 2,800.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#14} | 2025.június | Elektromos áram | 38,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#15} | 2025.június | Szén | 26,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#16} | 2025.július | Földgáz | 3,100.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#17} | 2025.július | Elektromos áram | 42,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#18} | 2025.július | Szén | 29,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#19} | 2025.augusztus | Földgáz | 3,600.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#20} | 2025.augusztus | Elektromos áram | 46,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#21} | 2025.augusztus | Szén | 32,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#22} | 2025.szeptember | Földgáz | 3,800.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#23} | 2025.szeptember | Elektromos áram | 48,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#24} | 2025.szeptember | Szén | 33,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#25} | 2025.október | Földgáz | 3,400.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#26} | 2025.október | Elektromos áram | 45,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#27} | 2025.október | Szén | 28,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#28} | 2025.november | Földgáz | 2,900.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#29} | 2025.november | Elektromos áram | 37,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#30} | 2025.november | Szén | 22,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#31} | 2025.december | Földgáz | 4,100.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#32} | 2025.december | Elektromos áram | 32,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#33} | 2025.december | Szén | 19,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#34} | 2026.január | Földgáz | 3,300.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#35} | 2026.január | Elektromos áram | 31,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#36} | 2026.január | Szén | 16,500.00 kg |

# 4.Mérési hálózatok

A Almafa & Társa kft az alábbi mérőkkel, illetve számított fogyasztásokkal rendelkezik:

|  | Főmérő | Almérői | Fogyasztás |
| --- | --- | --- | --- |
| ${network_standing_row#1} | Gáz főmérő | - | 48,000.00 m³ |
| ${network_standing_row#2} | Gáz főmérő | Gáz almérő | 18,500.00 m³ |
| ${network_standing_row#3} | Áram főmérő | - | 450,000.00 kWh |
| ${network_standing_row#4} | Áram főmérő | Villamos almérő | 36,000.00 kWh |
| ${network_standing_row#5} | Szén főmérő | - | 285,000.00 kg |

# 5.Költségek kalkulációja

A Almafa & Társa kft energiaköltségeinek vizsgálata során az alábbi tényértékeket tudtuk rögzíteni:

Az energiaköltségek vizsgálata során <BÜNTETÉS ÖSSZEGE> Ft összeget tártunk fel, mint felelős gazdálkodással és odafigyeléssel megtakarítható költség. A költségek vizsgálatából az energiahordozók fajlagos értékei:

Megtérülési számításainkban a földgáz és villamos energia esetében az amszterdami földgáz-, és villamosenergia tőzsde aktuálisan legtávolabbi időpontra leköthető egységárait vesszük alapul, egyéb energiahordozók esetében az auditírás időpontjában elérhető piaci egységárral számolunk. Az auditkészítés időpontjában, azaz 2026.09.21-n elérhető legtávolabbi energiahordozó egységárak:

Földgáz: 73,90 EUR/MWh

Villamos energia:  172,11 EUR/MWh.

Az érvényes Euro árfolyam: 364,43 Ft/EURO

Az energiahordozók fajlagos egységárába természetesen be kell, hogy épüljenek egyéb költségek (az auditkészítés időpontjában érvényes, piaci és hatósági árszabások alapján kialakult tapasztalati értékek):

| Földgáz fogyasztással arányos árkalkulációs tételek | Tipikus nagyságrend |
| --- | --- |
| Kereskedői árrés | 2,0 Ft/kWh |
| Tárolási / kiegyenlítési költség | 2,0 Ft/kWh |
| Szállítás / rendszerhasználat | 7,5 Ft/MWh |
| Jövedéki adó + egyéb | 1,5 Ft/MWh |
| Profil / mérlegkör költség | 2,0 Ft/MWh |
| Összesen | 15,0 Ft/kWh |

| Villamos energia fogyasztással arányos árkalkulációs tételek | Tipikus nagyságrend |
| --- | --- |
| Kereskedői árrés és finanszírozás | 3,0 Ft/kWh |
| Profilozási és menetrendezési költség | 6,0 Ft/MWh |
| Kiegyenlítőenergia- és mérlegkörköltség | 3,5 Ft/MWh |
| EKR- és egyéb kereskedői kötelezettségek | 3,0 Ft/MWh |
| Rendszerhasználati díjak (átlagos) | 15,0 Ft/kWh |
| Jövedéki adó | 0,415 Ft/kWh |
| Összesen | 30,915 Ft/kWh |

Tehát a számításokban használt földgáz-, és villamos energia nettó fajlagos egységár meghatározása:

26,93 Ft/kWh + 15 Ft/kWh = 41,93 Ft/kWh földgázra,

a villamos energia esetében pedig 62,72 Ft/kWh + 30,915 Ft/kWh =  93,638 Ft/kWh.

# 6.Pénzügyi környezet kalkuláció

Egy energetikai beruházás értékelni szükséges, hogy:

– hogyan alakulnak az energiaárak;

– van-e kockázata, hogy teljesül a tervezett energiamegtakarítás;

– milyen üzemeltetési és karbantartási költségek merülnek fel;

– csökken-e idővel a berendezés/technológia teljesítménye, hatékonysága;

– milyen hosszú a berendezés/technológia élettartama, és lesz-e maradványértéke;

– saját forrásból vagy hitelből történik-e a finanszírozás;

– milyen kockázatot hajlandó vállalni a beruházó;

– és milyen más befektetési lehetőségről mond le a projekt kedvéért.

Teljes, részletekbe menő, érzékenységvizsgálattal támogatott számítási szcenáriókat nem lehetséges egy veszteségfeltáró energetikai audit során végezni, így számításaink során az energiaárak változásával, a tervezett megtakarítás bizonytalanságával, a karbantartási költségek esetleges változásával, teljesítménycsökkenéssel, maradványértékkel nem számolunk.

Az egyszerűsített (a bekerülési költség és az évenként elért energiamegtakarítás összegének egymással történő elosztása) számítások során a 3 éven belüli megtérüléssel járó beruházások esetében nem végzünk NPV és IRR kalkulációt. A 3 év feletti értékek esetében viszont szükséges NPV és IRR kalkuláció.

A pénznek ára és időértéke van, amely kalkulálható. A megfelelő diszkontráta meghatározásához figyelembe venni a finanszírozási költséget, a BUBOR-t, az állampapírhozamokat, az MNB kamatkörnyezetét, valamint a projekt saját kockázatait. Ennek megfelelően súlyozott kamatrátát alkalmazunk.

Kamatráta meghatározása:

𝑟 = 𝑤1 x BUBOR + 𝑤2 x Államkötvény hozam + 𝑤3 x MNB alapkamat + kockázati prémium

w1: 30%

𝑤2: 50%

w3: 20%

Az audit készítésének időpontjában a következő adatok állnak rendelkezésre:

BUBOR = 5%

Államkötvény hozam = 6%

MNB alapkamat: 5%

Számításainkban a kockázati prémiumnak 3%-os értéket veszünk fel (közepes, átlagos kockázat).

A kamatráta az auditírás időpontjában tehát 8.5%.

A megtérülés számításánál NPV-t (nettó jelenértéket), és IRR-t (belső megtérülési rátát) számolunk.

Megtérülés számítása:

NPV=∑(CFt /(1+r)t​​)−Beruházási költség

𝐶𝐹𝑡 = éves cashflow

t = évek száma

A projektek megítélésénél Ha az IRR>r akkor megéri megcsinálni, ha IRR<r, akkor nem.

# 7.Épületek energetikai értékelése

## 7.1.Épületfizikai értékelés

A Almafa & Társa kft az alábbi épületekkel rendelkezik:

|  | Épület megnevezése | Telephely | Kalkulált fajlagos energiafelhasználás | Besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ${building_listing_row#1} | Üzem | Telephely | 163.94 kWh/m²a | Fejlesztendő |
| ${building_listing_row#2} | Sorompós genyó | Telephely | 377.41 kWh/m²a | Fejlesztendő |

## 7.2. Épületek fűtése

A(z) Almafa & Társa kft az alábbi fűtési rendszerekkel rendelkezik:

|  | Telephely | Hőtermelő megnevezése | Hőtermelés jellege | Kalkulált pontszám | Besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ${heating_listing_row#1#1} | Telephely | Hőtermelő 1 | Kondenzációs gázkazán | 44.37 | Fejlesztendő |

A pontszám megállapításánál figyelembe vett szempontok: karbonintenzitás, elérhetőség, technológia korszerűsége, illetve a berendezés aktuális műszaki állapota.

## 7.3. Világítási rendszerek

A(z) Almafa & Társa kft az alábbi világítási zónákkal és rendszerekkel rendelkezik:

|  | Telephely | Zóna | Kalkulált fajlagos fogyasztás | Éves fogyasztás | Besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ${lighting_listing_row#1#1} | Telephely | Almafa | 11.86kWh/m | 36,000.00kWh | Fejlesztendő |
| ${lighting_listing_row#1#2} | Telephely | Alba | 8.65kWh/m | 36,000.00kWh | Fejlesztendő |

A fajlagos érték kialakításánál az alábbi szempontok kerültek figyelembevételre: világítótest fajtája (Fénycső, Halogénizzó, LED, stb.), szabályozás módja (Kézi vagy Automatikus működtetés).

# 8.Szállítás energetikai értékelése

A Almafa & Társa kft az alábbi járműveket üzemelteti:

|  | Jármű megnevezése | Telephely | Kalkulált fajlagos energiafelhasználás | Besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ${vehicles_listing_row#1} | Szállító auto | Telephely | 33.12kWh/tkm | Fejlesztendő |

# 9. Technológiai alrendszerek energetikai értékelése

AAlmafa & Társa kft-nál/nél az alábbi technológiai alrendszerek kerültek kialakításra:

a) Sűrített levegős hálózat

| Rendszer megnevezése | Teszt technológia |
| --- | --- |
| Telephely | Telephely |
| Hálózati nyomás (bar) | 5 |
| Kompresszor típusa | XAA |
| Mennyisége (db) | 2 |
| Névleges teljesítmény (kW/db) | 15 |
| Működési mód | On/off |
| Hozzá tartozó almérés | 57 |
| Kompresszor típusa | XBB |
| Mennyisége (db) | 3 |
| Névleges teljesítmény (kW/db) | 65 |
| Működési mód | On/off |
| Hozzá tartozó almérés | 57 |
| Van lehetőség a nyomás csökkentésére? | Igen |
| Van lehetőség hálózati optimalizációra? | Igen |
| Van hulladékhő hasznosítás? | Nincs, lehetőség sincs |
| Értékelés | Megfelelő |

${steam_sub}

${block_steam}

| Rendszer megnevezése | ${steam_name} |
| --- | --- |
| Telephely | ${steam_complex} |
| Hálózati nyomás (bar) | ${steam_pressure} |
| ${steam_row_title} | ${steam_machine_data} |
| Van füstgáz hasznosítás? | ${steam_retriever} |
| Értékelés | ${steam_status} |

${/block_steam}

${tech_cooling_sub}

${block_tech_cooling}

| Rendszer megnevezése | ${tech_cooling_name} |
| --- | --- |
| ${tech_cooling_row_title} | ${tech_cooling_row_data} |
| Van hulladékhő hasznosítás? | ${tech_cooling_retriever} |
| Értékelés | ${tech_cooling_status} |

${/block_tech_cooling}

${other_sub}

${block_other}

| Rendszer megnevezése | ${other_name} |
| --- | --- |
| Telephely | ${other_complex} |
| ${other_row_title} | ${other_row_data} |
| Van hulladékhő hasznosítás? | ${other_retriever} |
| Értékelés | ${other_status} |

${/block_other}

# 10.A fogyasztások felosztása

A Almafa & Társa kft az ismertetett rendszerek mért vagy számított fogyasztásai alapján az alábbi energiafogyasztási profillal rendelkezik:

| Energiahordozó | Épület | Tevékenység | Szállítás |
| --- | --- | --- | --- |
| Földgáz | 18 500,00 m³ | 29 500,00 m³ | 0,00 m³ |
| Elektromos áram | 0,00 kWh | 450 000,00 kWh | 0,00 kWh |
| Szén | 0,00 kg | 285 000,00 kg | 0,00 kg |

# 11.Energia teljesítmény mutató meghatározása

Minden gazdálkodó szervezet esetében fontos, hogy ne önmagában kerüljön meghatározásra az energiafogyasztás. Az ETM (Energia Teljesítmény Mutató) olyan mérőszám, amely az energiafelhasználást egy releváns teljesítmény jellemzőhöz – például termelési mennyiséghez, alapterülethez vagy üzemórához – viszonyítva teszi mérhetővé és összehasonlíthatóvá az energetikai teljesítményt. A Almafa & Társa kft gazdálkodásában ez a mutató a Almasűrítmény (Liter)-ra/re vonatkoztatott fajlagos energia felhasználás. A 2025.02.01 - 2026.01.31 időszak termelés számai az alábbi táblázat szerint alakultak:

|  | Termék megnevezése | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| ${product_listing_row#1} | Almasűrítmény | 27.00 Liter |

Az indexbe nem kerülnek beleszámításra az Épület és Szállítás jellegű fogyasztások, csak a Tevékenység energiafelhasználásai. Ezek alapján az ETM értéke 28,314.81 kWh/Liter. Minden jövőbeni, az energiahatékonyságot növelő technológiai beruházást ezen érték javulásában célszerű lemérni.

# 12.Javaslatok és források

a)Kapacitás-optimalizálás:

b)Épületenergetikai javaslatok: Üzem,Sorompós genyó

c)Épületgépészei javaslatok: Hőtermelő 1

d)Technológiai javaslatok: Teszt technológia,Teszt egyeb,Teszt goz,Teszt huto

e)Szállítás optimalizálás: Szállító auto

f)Alternatív hőtermelési/hűtési javaslatok: Hőtermelő 1

g)Megújuló energiaforrás bevonási javaslatok: Kapacitásbővítés vagy napelem rendszer telepítése javasolt