# Energetikai audit

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján

# Almafa & Társa kft

Tartalomjegyzék

1.Vezetői összefoglaló	3

2.Vállalkozás bemutatása	4

3.Fogyasztási adatok	5

4.Mérési hálózatok	6

5.Költségek kalkulációja	7

6.Pénzügyi környezet kalkuláció	9

7.Épületek energetikai értékelése	11

7.1.Épületfizikai értékelés	11

7.2. Épületek fűtése	11

11

7.3. Világítási rendszerek	11

${subheading_building_cooling}	11

${subheading_building_hvac}	11

8.Szállítás energetikai értékelése	13

${technology_title}	14

${technology_offset_index}.A fogyasztások felosztása	15

${technology_offset_2_index}.Energia teljesítmény mutató meghatározása	16

${technology_offset_3_index}.Javaslatok és források	17

# 1.Vezetői összefoglaló

A Almafa & Társa kft mindamellett, hogy eleget kíván tenni a számára is kötelezően előírt, az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben foglalt energetikai auditálási kötelezettségeinek, egyúttal a hosszabb távú céljainak elérése érdekében meg kívánja vizsgálni, hogy jelenlegi magyarországi telephelyén milyen energetikai fejlesztési potenciálok találhatóak. A Balajti Energetika Kft. ezen veszteségfeltáró auditálási feladatra adott ajánlatával elnyerte a munkát, az alábbi tanulmány ezen elkészült energiahatékonysági audit írásos dokumentációja.

A Almafa & Társa kft az 2025.02.01 - 2026.01.31 időszakban az alábbi fogyasztásokat realizálta:

| Energiahordozó | Épület | Tevékenység | Szállítás | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Földgáz | 18 500,00 m³ | 29 500,00 m³ | 0,00 m³ | 48 000,00 m³ |
| Elektromos áram | 0,00 kWh | 450 000,00 kWh | 0,00 kWh | 450 000,00 kWh |
| Szén | 0,00 kg | 285 000,00 kg | 0,00 kg | 285 000,00 kg |

A Almafa & Társa kft vizsgálata alapján az auditor az alábbi megtakarítási potenciálokat találta:

# 2.Vállalkozás bemutatása

A(z) Almafa & Társa kft-t 2021-ban/ben alapították, 30%-ban külföldi  tulajdonban álló vállalkozás.  Fő tevékenysége a Gyümölcs-, zöldséglé gyártása. Székhelye a  6000 Kecskemét, Almafa utca 14. alatt van.

A 2024 év adatai alapján az alkalmazotti létszáma 50 fő, a 2024 évi árbevétele 2.450.000 eFt volt. Az audit készítésének idején a telephely(ek)en az alábbi tevékenységek és munkarendek kerültek megállapításra:

|  | 1024 Budapest, Állomás körtér 24; Telephely |  |
| --- | --- | --- |
| ${function_shift_row#1#1} | Tevékenység: Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása | Munkarend: Általános munkarend (hétköznap, fix 8-16:30/9-17:30) |
| ${function_shift_row#1#2} | Tevékenység: Vasút építése | Munkarend: Többműszakos munkarend (váltott délelőtt/délután/éjszaka) |

# 3.Fogyasztási adatok

A Almafa & Társa kfta vizsgálati időszakban (2025.02.01 - 2026.01.31) mért energiafogyasztási adatait az alábbi táblázatok foglalják össze:

|  | Telephely: Telephely |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hónap | Energiahordozó | Fogyasztás |
| ${consumption_month_row#1#1} | 2025.február | Földgáz | 6,800.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#2} | 2025.február | Elektromos áram | 32,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#3} | 2025.február | Szén | 18,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#4} | 2025.március | Földgáz | 6,200.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#5} | 2025.március | Elektromos áram | 31,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#6} | 2025.március | Szén | 17,500.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#7} | 2025.április | Földgáz | 4,800.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#8} | 2025.április | Elektromos áram | 33,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#9} | 2025.április | Szén | 21,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#10} | 2025.május | Földgáz | 3,200.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#11} | 2025.május | Elektromos áram | 35,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#12} | 2025.május | Szén | 23,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#13} | 2025.június | Földgáz | 2,800.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#14} | 2025.június | Elektromos áram | 38,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#15} | 2025.június | Szén | 26,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#16} | 2025.július | Földgáz | 3,100.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#17} | 2025.július | Elektromos áram | 42,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#18} | 2025.július | Szén | 29,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#19} | 2025.augusztus | Földgáz | 3,600.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#20} | 2025.augusztus | Elektromos áram | 46,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#21} | 2025.augusztus | Szén | 32,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#22} | 2025.szeptember | Földgáz | 3,800.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#23} | 2025.szeptember | Elektromos áram | 48,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#24} | 2025.szeptember | Szén | 33,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#25} | 2025.október | Földgáz | 3,400.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#26} | 2025.október | Elektromos áram | 45,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#27} | 2025.október | Szén | 28,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#28} | 2025.november | Földgáz | 2,900.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#29} | 2025.november | Elektromos áram | 37,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#30} | 2025.november | Szén | 22,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#31} | 2025.december | Földgáz | 4,100.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#32} | 2025.december | Elektromos áram | 32,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#33} | 2025.december | Szén | 19,000.00 kg |
| ${consumption_month_row#1#34} | 2026.január | Földgáz | 3,300.00 m³ |
| ${consumption_month_row#1#35} | 2026.január | Elektromos áram | 31,000.00 kWh |
| ${consumption_month_row#1#36} | 2026.január | Szén | 16,500.00 kg |

# 4.Mérési hálózatok

A Almafa & Társa kft az alábbi mérőkkel, illetve számított fogyasztásokkal rendelkezik:

|  | Főmérő | Almérői | Fogyasztás |
| --- | --- | --- | --- |
| ${network_standing_row#1} | Gáz főmérő | - | 48,000.00 m³ |
| ${network_standing_row#2} | Gáz főmérő | Gáz almérő | 18,500.00 m³ |
| ${network_standing_row#3} | Áram főmérő | - | 450,000.00 kWh |
| ${network_standing_row#4} | Áram főmérő | Villamos almérő | 36,000.00 kWh |
| ${network_standing_row#5} | Szén főmérő | - | 285,000.00 kg |

# 5.Költségek kalkulációja

A Almafa & Társa kft energiaköltségeinek vizsgálata során az alábbi tényértékeket tudtuk rögzíteni:

Az energiaköltségek vizsgálata során <BÜNTETÉS ÖSSZEGE> Ft összeget tártunk fel, mint felelős gazdálkodással és odafigyeléssel megtakarítható költség. A költségek vizsgálatából az energiahordozók fajlagos értékei:

Megtérülési számításainkban a földgáz és villamos energia esetében az amszterdami földgáz-, és villamosenergia tőzsde aktuálisan legtávolabbi időpontra leköthető egységárait vesszük alapul, egyéb energiahordozók esetében az auditírás időpontjában elérhető piaci egységárral számolunk. Az auditkészítés időpontjában, azaz 2026.09.20-n elérhető legtávolabbi energiahordozó egységárak:

Földgáz: 79,52 EUR/MWh

Villamos energia:  51,76 EUR/MWh.

Az érvényes Euro árfolyam: 364,06 Ft/EURO

Az energiahordozók fajlagos egységárába természetesen be kell, hogy épüljenek egyéb költségek (az auditkészítés időpontjában érvényes, piaci és hatósági árszabások alapján kialakult tapasztalati értékek):

| Földgáz fogyasztással arányos árkalkulációs tételek | Tipikus nagyságrend |
| --- | --- |
| Kereskedői árrés | 2,0 Ft/kWh |
| Tárolási / kiegyenlítési költség | 2,0 Ft/kWh |
| Szállítás / rendszerhasználat | 7,5 Ft/MWh |
| Jövedéki adó + egyéb | 1,5 Ft/MWh |
| Profil / mérlegkör költség | 2,0 Ft/MWh |
| Összesen | 15,0 Ft/kWh |

| Villamos energia fogyasztással arányos árkalkulációs tételek | Tipikus nagyságrend |
| --- | --- |
| Kereskedői árrés és finanszírozás | 3,0 Ft/kWh |
| Profilozási és menetrendezési költség | 6,0 Ft/MWh |
| Kiegyenlítőenergia- és mérlegkörköltség | 3,5 Ft/MWh |
| EKR- és egyéb kereskedői kötelezettségek | 3,0 Ft/MWh |
| Rendszerhasználati díjak (átlagos) | 15,0 Ft/kWh |
| Jövedéki adó | 0,415 Ft/kWh |
| Összesen | 30,915 Ft/kWh |

Tehát a számításokban használt földgáz-, és villamos energia nettó fajlagos egységár meghatározása:

28,95 Ft/kWh + 15 Ft/kWh = 43,95 Ft/kWh földgázra,

a villamos energia esetében pedig 18,84 Ft/kWh + 30,915 Ft/kWh =  49,759 Ft/kWh.

# 6.Pénzügyi környezet kalkuláció

Egy energetikai beruházás értékelni szükséges, hogy:

– hogyan alakulnak az energiaárak;

– van-e kockázata, hogy teljesül a tervezett energiamegtakarítás;

– milyen üzemeltetési és karbantartási költségek merülnek fel;

– csökken-e idővel a berendezés/technológia teljesítménye, hatékonysága;

– milyen hosszú a berendezés/technológia élettartama, és lesz-e maradványértéke;

– saját forrásból vagy hitelből történik-e a finanszírozás;

– milyen kockázatot hajlandó vállalni a beruházó;

– és milyen más befektetési lehetőségről mond le a projekt kedvéért.

Teljes, részletekbe menő, érzékenységvizsgálattal támogatott számítási szcenáriókat nem lehetséges egy veszteségfeltáró energetikai audit során végezni, így számításaink során az energiaárak változásával, a tervezett megtakarítás bizonytalanságával, a karbantartási költségek esetleges változásával, teljesítménycsökkenéssel, maradványértékkel nem számolunk.

Az egyszerűsített (a bekerülési költség és az évenként elért energiamegtakarítás összegének egymással történő elosztása) számítások során a 3 éven belüli megtérüléssel járó beruházások esetében nem végzünk NPV és IRR kalkulációt. A 3 év feletti értékek esetében viszont szükséges NPV és IRR kalkuláció.

A pénznek ára és időértéke van, amely kalkulálható. A megfelelő diszkontráta meghatározásához figyelembe venni a finanszírozási költséget, a BUBOR-t, az állampapírhozamokat, az MNB kamatkörnyezetét, valamint a projekt saját kockázatait. Ennek megfelelően súlyozott kamatrátát alkalmazunk.

Kamatráta meghatározása:

𝑟 = 𝑤1 x BUBOR + 𝑤2 x Államkötvény hozam + 𝑤3 x MNB alapkamat + kockázati prémium

w1: 30%

𝑤2: 50%

w3: 20%

Az audit készítésének időpontjában a következő adatok állnak rendelkezésre:

BUBOR = 5%

Államkötvény hozam = 6%

MNB alapkamat: 5%

Számításainkban a kockázati prémiumnak 3%-os értéket veszünk fel (közepes, átlagos kockázat).

A kamatráta az auditírás időpontjában tehát 8.5%.

A megtérülés számításánál NPV-t (nettó jelenértéket), és IRR-t (belső megtérülési rátát) számolunk.

Megtérülés számítása:

NPV=∑(CFt /(1+r)t​​)−Beruházási költség

𝐶𝐹𝑡 = éves cashflow

t = évek száma

A projektek megítélésénél Ha az IRR>r akkor megéri megcsinálni, ha IRR<r, akkor nem.

# 7.Épületek energetikai értékelése

## 7.1.Épületfizikai értékelés

A Almafa & Társa kft az alábbi épületekkel rendelkezik:

|  | Épület megnevezése | Telephely | Kalkulált fajlagos energiafelhasználás | Besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ${building_listing_row#1} | Üzem | Telephely | 163.94 kWh/m²a | Fejlesztendő |
| ${building_listing_row#2} | Sorompós genyó | Telephely | 377.41 kWh/m²a | Fejlesztendő |

## 7.2. Épületek fűtése

A(z) Almafa & Társa kft az alábbi fűtési rendszerekkel rendelkezik:

|  | Telephely | Hőtermelő megnevezése | Hőtermelés jellege | Kalkulált pontszám | Besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ${heating_listing_row#1#1} | Telephely | Hőtermelő 1 | Kondenzációs gázkazán | 44.37 | Fejlesztendő |

A pontszám megállapításánál figyelembe vett szempontok: karbonintenzitás, elérhetőség, technológia korszerűsége, illetve a berendezés aktuális műszaki állapota.

${block_hmv}

|  | Telephely | HMV rendszer megnevezése | Szabályozási megfelelőség | Besorolás | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ${hmv_listing_row} | ${hmv_listing_complex} | ${hmv_listing_name} | ${hmv_listing_points} | ${hmv_listing_status} | ${hmv_listing_desc} |

${/block_hmv}

## 7.3. Világítási rendszerek

A(z) Almafa & Társa kft az alábbi világítási zónákkal és rendszerekkel rendelkezik:

|  | Telephely | Zóna | Kalkulált fajlagos fogyasztás | Éves fogyasztás | Besorolás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ${lighting_listing_row#1#1} | Telephely | Almafa | 11.86kWh/m | 36,000.00kWh | Fejlesztendő |
| ${lighting_listing_row#1#2} | Telephely | Alba | 8.65kWh/m | 36,000.00kWh | Fejlesztendő |

A fajlagos érték kialakításánál az alábbi szempontok kerültek figyelembevételre: világítótest fajtája (Fénycső, Halogénizzó, LED, stb.), szabályozás módja (Kézi vagy Automatikus működtetés).

## ${subheading_building_cooling}

${cooling_intro}

${block_cooling}

|  | Telephely | Berendezés megnevezése | Berendezés típusa | Alap pontszám (33) | Szabályozás (10) | Összesített (43) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ${cooling_listing_row} | ${cooling_listing_complex} | ${cooling_listing_name} | ${cooling_listing_type} | ${cooling_listing_base} | ${cooling_listing_reg} | ${cooling_listing_combined} |

${/block_cooling}

${cooling_subtext}

## ${subheading_building_hvac}

${hvac_intro}

${block_hvac}

|  | Telephely | Rendszer megnevezése | SFP | SFP megfelelőség | Hővisszanyerés típusa | Hővisszanyerés megfelelőség | Szigetelés megfelelőség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ${hvac_listing_row} | ${hvac_listing_complex} | ${hvac_listing_name} | ${hvac_listing_sfp} | ${hvac_listing_sfp_points} | ${hvac_listing_heat} | ${hvac_listing_heat_points} | ${hvac_listing_insulation} |

${/block_hvac}

${hvac_subtext}

# 8.Szállítás energetikai értékelése

A Almafa & Társa kft az alábbi járműveket üzemelteti:

${vehicle_listing}

${block_technology}

${technology_title}

${technology_content}

${/block_technology}

${technology_offset_index}.A fogyasztások felosztása

A Almafa & Társa kft az ismertetett rendszerek mért vagy számított fogyasztásai alapján az alábbi energiafogyasztási profillal rendelkezik:

| Energiahordozó | Épület | Tevékenység | Szállítás |
| --- | --- | --- | --- |
| Földgáz | 18 500,00 m³ | 29 500,00 m³ | 0,00 m³ |
| Elektromos áram | 0,00 kWh | 450 000,00 kWh | 0,00 kWh |
| Szén | 0,00 kg | 285 000,00 kg | 0,00 kg |

${technology_offset_2_index}.Energia teljesítmény mutató meghatározása

Minden gazdálkodó szervezet esetében fontos, hogy ne önmagában kerüljön meghatározásra az energiafogyasztás. Az ETM (Energia Teljesítmény Mutató) olyan mérőszám, amely az energiafelhasználást egy releváns teljesítmény jellemzőhöz – például termelési mennyiséghez, alapterülethez vagy üzemórához – viszonyítva teszi mérhetővé és összehasonlíthatóvá az energetikai teljesítményt. A Almafa & Társa kft gazdálkodásában ez a mutató a ${product_name}-ra/re vonatkoztatott fajlagos energia felhasználás. A 2025.02.01 - 2026.01.31 időszak termelés számai az alábbi táblázat szerint alakultak:

${product_listing}

Az indexbe nem kerülnek beleszámításra az Épület és Szállítás jellegű fogyasztások, csak a Tevékenység energiafelhasználásai. Ezek alapján az ETM értéke ${ETM}. Minden jövőbeni, az energiahatékonyságot növelő technológiai beruházást ezen érték javulásában célszerű lemérni.

${technology_offset_3_index}.Javaslatok és források

a)Kapacitás-optimalizálás:

b)Épületenergetikai javaslatok: ${suggestion_a}

c)Épületgépészei javaslatok: ${suggestion_b}

d)Technológiai javaslatok: ${suggestion_c}

e)Szállítás optimalizálás: ${suggestion_d}

f)Alternatív hőtermelési/hűtési javaslatok: ${suggestion_e}

g)Megújuló energiaforrás bevonási javaslatok: Kapacitásbővítés vagy napelem rendszer telepítése javasolt